TE.235.14.8.2024.AK					Warszawa, 28 października 2024 r.

- Dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi w zakresie usuwania ścieków ze zbiorników bezodpływowych z cmentarzy komunalnych m.st. Warszawy: Cmentarza Komunalnego Północnego i Cmentarza Komunalnego Południowego 
w Antoninowie  w 2025 roku”.

W związku z pytaniem, które wpłynęło 25 października 2024 r. do Zamawiającego Dział Techniczno-Eksploatacyjny udziela odpowiedzi:

Pytanie:

Czy 2 pojazdy o pojemności 12 m3 każdy, spełniają warunek 1.3 I części zamówienia tj. „Wydajność pompy do odbioru ścieków ze zbiorników o pojemności 62 m3 powinna być odpowiednia do wielkości i głębokości zbiornika, tak aby odbiór ścieków (około 25 m3) odbywał się w jak najkrótszym czasie, ze względu na lokalizację – w pobliżu Domu Przedpogrzebowego i Spopielarni. Wykonawca powinien posiadać pojazd asenizacyjny przystosowany do odbioru ścieków w ilości 20-25 m3/jednorazowo” ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość przyjazdu 2 pojazdów o pojemności 12 m3 każdy, po odbiór nieczystości płynnych ze zbiornika nr 1 (o pojemności 62 m3) jednorazowo 
w tym samym czasie, pod warunkiem, że wydajność pompy do odbioru ścieków będzie  odpowiednia do wielkości i głębokości zbiornika, tak aby odbiór ścieków (około 25 m3) odbywał się w jak najkrótszym czasie, ze względu na lokalizację – w pobliżu Domu Przedpogrzebowego 
i Spopielarni.

KIEROWNIK

Działu Techniczno-Eksploatacyjnego

/-/ Jerzy KOPYŚ